## Calcul Tailles Tuyauterie
Calcul Tailles Tuyauterie Le Calculateur de Perte de Charge Smartflex permet de vérifier que la taille du tuyau pour lignes de refoulement est adéquat pour les conditions du site. Il s'agit d'un feuille de calcul Microsoft Excel qui permet d'évaluer le débit du fluide dans le tuyau et, par conséquent, la perte de charge le long du tuyau. Lorsqu'il nous demandé d'activer / désactiver la macro, cliquez sur "activer". Les feuilles sont bloqués, de sorte que seulement es cellules (en vert) qui nécessitent l’entrée des données sont accessibles. Il suffit de calculer le pire des scénarios, par exemple: • l'un avec la ligne de tuyauterie la plus longue; • la plus petite taille de tuyau; • le débit les plus élevé requis. Systèmes de Pression Les informations à introduire dans le calculateur sont les suivantes: • longueur des lignes de tuyauterie (en mètres); • nombre de distributeurs et pistolets par distributeur; • type de fluide (par exemple Diesel, essence ...); • diamètre nominal (diamètre extérieur); • puissance STP (en CV) *; • débit des pistolets (en litres/min), habituellement 40/80 litres/min; • élévations relatives des réservoirs et des distributeurs (en mètres), à partir du fond du distributeur au bout du réservoir. Une fois que toutes les informations ont été inscrites, le calculateur calcule la perte de charge totale** pour le système (en mètres ou en bars) et la vitesse maximale du fluide dans le tuyau (en mètres) et trace le résultat dans un diagramme. Tant que le point rose est au-dessous de la courbe de la pompe et il n'ya pas d'avertissement concernant la vitesse maximale du fluide, le diamètre du tuyau choisi est adéquate pour le service prévu. La courbe de la pompe tracée (fourni par le fabricant de la pompe) représente la capacité de la pompe et le point rose représente le scénario de tuyauterie du système de tuyauterie simulé, ou plutôt, le nombre de mètres ou de pieds que la pompe doit être capable de fournir, à ce débit total requis, de sorte que le service prévu est garanti. * Il est la responsabilité de l'utilisateur de vérifier et de comparer la courbe de la pompe supposé dans ce feuille de calcul à celle relative à la pompe qui sera utilisé, afin d'éviter des évaluations inexactes. ** La perte de charge totale calculée considère également la contribution de la perte de charge du raccord. Par exemple, dans le cas d'un distributeur terminal, le calculateur inclut déjà la perte de charge due au coude et dans le cas d'un distributeur intermédiaire, il considère la contribution de la té. Systèmes par aspiration Les informations à introduire dans le calculateur sont les suivantes: • longueur des lignes de tuyauterie (en mètres ou en pieds); • nombre de distributeurs et pistolets par distributeur; • type de fluide (par exemple Diesel, essence ...); • diamètre nominal (diamètre extérieur); • puissance STP (en CV) *; • débit des pistolets (en litres/min ou en gallons/min), habituellement 40/80 litres/min; • élévations relatives des réservoirs et des distributeurs (en mètres), à partir du fond du distributeur au bout du réservoir. Une fois toutes les informations ont été introduites, le calculateur calcule la perte de charge totale ** pour le système (en mètres ou en bars) et la vitesse maximale du fluide dans le tuyau (en mètres) et ne trace pas le résultat dans un graphique, comme c'est le cas avec les systèmes de pression. Dans ce cas, le diamètre du tuyau choisi est adéquate pour le service prévu si la cellule (F17), près de la représentation premier distributeur est verte et il n'ya pas d'avertissement concernant la vitesse maximale du fluide. Si la cellule est rouge et/ou l'avertissement de vitesse maximale s'affiche, puis la taille du tuyau choisi est inadapté. La valeur de la cellule F17 répresente le calcule de vérification du NPSH pour le système de tuyauterie: en particulier, si la cellule est verte, ça signifie que la valeur du NPSH calculé est ≥ du NPSH de la pompe (=0,6 bar); si la cellule devient rouge, ça signifie que la condition n'est pas satisfaite. ** La perte de charge totale calculée considère également la contribution de la perte de charge du raccord. Par exemple, dans le cas d'un distributeur terminal, le calculateur inclut déjà la perte de charge due au coude et dans le cas d'un distributeur intermédiaire, il considère la contribution de la té. Considérez que ces calculs sont seulement des estimations et que NUPIGECO n'est pas responsable des évaluations erronées. Le calculateur ne doit pas remplacer le jugement ou l’expertise d'un ingénieur. Les informations générées par ou inclus dans ce outil ne représentent pas une garantie pour les installations de tuyauterie et ils ne peuvent pas être garanties, comme les conditions d’utilisation sont hors de notre contrôle.

## Aspiration
[5 empty] | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | vel | 0.51495 | m/s |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | q | 0.00066667 | m3/s | q | 0 | m3/s |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Re | 53875.3135 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | f | 0.02037 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | k | 4.2 |  |  | 2.2 |  |  | 2.2 |  | 2.2 |  | 2.2 |  | 2.2 |  | 2.2 |  | 2.2
| a) | DP friction | 1491.3599 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| b) | DP fittings | 416.148 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Losses (a+b) | 1907.5079 | Pa |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 40 | l/min |  | 0 | l/min |  | 0 | l/min | 0 | l/min | 0 | l/min | 0 | l/min | 0 | l/min | 0 | l/min
|  |  | 30 | m |  | 7 | m |  | 7 | m | 7 | m | 7 | m | 7 | m | 7 | m | 7 | m
|  |  | 9.3805 | NPSH (m) |  | 9.3805 | m |  | 9.3805 |  | 9.3805 |  | 9.3805 |  | 9.3805 |  | 9.3805 |  | 9.3805
|  |  | 68768.4401 |  |  | 68768.4401 |  |  | 68768.4401 |  | 68768.4401 |  | 68768.4401 |  | 68768.4401 |  | 68768.4401 |  | 68768.4401
[28 empty] | Riga Selezione densità | riga selezione diametro
| Donnees D'entrée | [26 empty] | 2 | 3
Type De Fluide
| Diametre Nominal | [24 empty] | OD | ID | Densità | Viscosità dinamica
[24 empty] | 9 | TSMA32 | 0.032 | 0.0252 | 997 | 0.000978 | Eau | Pas de pistolets
[21 empty] | OD | 0.05 | m | 6 | TSMA40 | 0.04 | 0.032 | 747.3 | 0.00029 | Essence | 1 Pistolets
[21 empty] | ID | 0.0406 | m |  | TSMA50 | 0.05 | 0.0406 | 798.8 | 0.000255 | Diesel | 2 Pistolets
[21 empty] | Length | 30 | m |  | TSMA63 | 0.063 | 0.0516 | 1090 | 0.0014 | AdBlue
| HYDRAULIQUE | [23 empty] | TSMA90 | 0.09 | 0.0746
| Débit du fluide par pistolet | 40 | l/min | [21 empty] | TSMA110 | 0.11 | 0.0918
| Elevation (réservoir-distributeur) | 4 | m | [21 empty] | TSMA160 | 0.16 | 0.1344
Donnees De Sortie
| Pertes de Pression | 1907.5079 | Pa
| Pertes de Pression | 0.019075 | bar
| Pertes de Pression | 0.2602 | m
| Pertes de Pression + élévation | 31231.5599 | Pa
| Pertes de Pression + élévation | 0.31232 | bar
| Pertes de Pression + élévation | 4.2602 | m
| Vitesse maximale du fluide | 0.51495 | m/s
GEOMETRIC
| Density | 747.3 | kg/m3 |  |  | Pipe OD | 50 | mm
| Dynamic Viscosity | 0.00029 | Pa s |  |  | Wall Thickness | 4.7 | mm
| Abs. Roughness | 2e-06 | m |  |  | Pipe ID | 40.6 | mm
2
|  | 3/4 HP | 1 -1/2 HP | 2 x 3/4 HP | 2 x 1 - 1/2 HP | 3 HP | 5 HP |  |  | 1 -1/2 HP
1 | 0 | 28 | 33 | 28 | 33 | 30 | 36 |  | 0 | 33 | 40 | 4.2602
2 | 50 | 27.5 | 32.9 | 28 | 33 | 30 | 35.6 |  | 50 | 32.9
3 | 100 | 23.5 | 31.1 | 27.5 | 32.9 | 29.6 | 35.2 |  | 100 | 31.1
4 | 150 | 17.5 | 28 | 26 | 32.5 | 29 | 34.5 |  | 150 | 28
5 | 200 | 8 | 22.5 | 23.5 | 31.4 | 28.2 | 33.7 |  | 200 | 22.5
6 | 250 |  | 15.8 | 20.6 | 30.1 | 27.2 | 32.9 |  | 250 | 15.8
7 | 300 |  | 6.5 | 17.2 | 28 | 26 | 32.1 |  | 300 | 6.5
8 | 350 |  |  | 13 | 25.5 | 24.7 | 31.24 |  | 350 | 0
9 | 400 |  |  | 8 | 22.5 | 22.9 | 30.4 |  | 400 | 0
10 | 450 |  |  |  | 19 | 20.4 | 29.6 |  | 450 | 0
11 | 500 |  |  |  | 15.5 | 18.1 | 28.8 |  | 500 | 0
12 | 550 |  |  |  | 11.4 | 15.8 | 27.9 |  | 550 | 0
13 | 600 |  |  |  | 6.5 | 13.1 | 26.7 |  | 600 | 0
14 | 650 |  |  |  |  | 10.3 | 25.4 |  | 650 | 0
15 | 700 |  |  |  |  | 7.4 | 23.8 |  | 700 | 0
16 | 750 |  |  |  |  | 4.1 | 21.9 |  | 750 | 0
17 | 800 |  |  |  |  | 0 | 19.9 |  | 800 | 0
18 | 850 | [5 empty] | 17.8 |  | 850 | 0
19 | 900 | [5 empty] | 15.6 |  | 900 | 0
20 | 950 | [5 empty] | 13.2 |  | 950 | 0
21 | 1000 | [5 empty] | 10.4 |  | 1000 | 0
22 | 1050 | [5 empty] | 7.6 |  | 1050 | 0
3/4 HP
1 -1/2 HP
2 x 3/4 HP
2 x 1 - 1/2 HP
3 HP
5 HP

## Pression
[5 empty] | 3 |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | vel | 2.0598 | m/s |  | 1.0299 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | q | 0.0026667 | m3/s | q | 0.0013333 | m3/s |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | Re | 261969.477 |  |  | 130984.7385 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | f | 0.014718 |  |  | 0.016862 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  | k | 2.5 |  |  | 2.2 |  |  | 2.2 |  |  | 2.2 |  |  | 2.2 |  | 2.2 |  | 2.2 |  |  | 2.2
| a) | DP friction | 18428.6863 |  |  | 1231.6055 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| b) | DP fittings | 4236.4456 |  |  | 932.018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | Losses (a+b) | 22665.132 | Pa |  | 2163.6236 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 160 | l/min |  | 80 | l/min |  | 0 | l/min |  | 0 | l/min |  | 0 | l/min | 0 | l/min | 0 | l/min |  | 0 | l/min
|  |  | 30 | m |  | 7 | m |  | 7 | m |  | 7 | m |  | 7 | m | 7 | m | 7 | m |  | 7 | m
[32 empty] | Riga Selezione densità | riga selezione diametro
| Donnees D'entrée | [30 empty] | 3 | 3
Type De Fluide
| Diametre Nominal | [28 empty] | OD | ID | Densità | Viscosità dinamica
[28 empty] | 9 | TSMA32 | 0.032 | 0.0252 | 997 | 0.000978 | Eau | Pas de pistolets
| Type de pompe | [23 empty] | OD | 0.05 | m | 6 | TSMA40 | 0.04 | 0.032 | 747.3 | 0.00029 | Essence | 1 Pistolets
[25 empty] | ID | 0.0406 | m |  | TSMA50 | 0.05 | 0.0406 | 798.8 | 0.000255 | Diesel | 2 Pistolets
[25 empty] | Length | 30 | m |  | TSMA63 | 0.063 | 0.0516 | 1090 | 0.0014 | AdBlue
| HYDRAULIQUE | [27 empty] | TSMA90 | 0.09 | 0.0746
| Débit du fluide par pistolet | 40 | l/min | [25 empty] | TSMA110 | 0.11 | 0.0918
| Elevation (réservoir-distributeur) | 4 | m | [25 empty] | TSMA160 | 0.16 | 0.1344
Donnees De Sortie
| Pertes de Pression | 24828.7555 | Pa
| Pertes de Pression | 0.24829 | bar
| Pertes de Pression | 3.1685 | m
| Pertes de Pression + élévation | 56173.6675 | Pa
| Pertes de Pression + élévation | 0.56174 | bar
| Pertes de Pression + élévation | 7.1685 | m
| Vitesse maximale du fluide | 2.0598 | m/s
GEOMETRIC
| Density | 798.8 | kg/m3 |  |  | Pipe OD | 50 | mm
| Dynamic Viscosity | 0.000255 | Pa s |  |  | Wall Thickness | 4.7 | mm
| Abs. Roughness | 2e-06 | m |  |  | Pipe ID | 40.6 | mm
1
|  | 3/4 HP | 1 -1/2 HP | 2 x 3/4 HP | 2 x 1 - 1/2 HP | 2 HP | 2 x 2 HP | 3 HP | 5 HP |  |  | 3/4 HP
1 | 0 | 28 | 33 | 28 | 33 | 33 | 33 | 30 | 36 |  | 0 | 28 |  | 160 | 7.1685
2 | 50 | 27.5 | 32.9 | 28 | 33 | 33 | 33 | 30 | 35.6 |  | 50 | 27.5
3 | 100 | 23.5 | 31.1 | 27.5 | 32.9 | 32 | 33 | 29.6 | 35.2 |  | 100 | 23.5
4 | 150 | 17.5 | 28 | 26 | 32.5 | 30 | 32.8 | 29 | 34.5 |  | 150 | 17.5
5 | 200 | 8 | 22.5 | 23.5 | 31.4 | 27 | 32 | 28.2 | 33.7 |  | 200 | 8
6 | 250 |  | 15.8 | 20.6 | 30.1 | 24 | 31 | 27.2 | 32.9 |  | 250 | 0
7 | 300 |  | 6.5 | 17.2 | 28 | 19 | 30 | 26 | 32.1 |  | 300 | 0
8 | 350 |  |  | 13 | 25.5 | 12 | 28.5 | 24.7 | 31.24 |  | 350 | 0
9 | 400 |  |  | 8 | 22.5 | 0 | 27 | 22.9 | 30.4 |  | 400 | 0
10 | 450 |  |  |  | 19 |  | 25.5 | 20.4 | 29.6 |  | 450 | 0
11 | 500 |  |  |  | 15.5 |  | 24 | 18.1 | 28.8 |  | 500 | 0
12 | 550 |  |  |  | 11.4 |  | 21.5 | 15.8 | 27.9 |  | 550 | 0
13 | 600 |  |  |  | 6.5 |  | 19 | 13.1 | 26.7 |  | 600 | 0
14 | 650 | [5 empty] | 15.5 | 10.3 | 25.4 |  | 650 | 0
15 | 700 | [5 empty] | 12 | 7.4 | 23.8 |  | 700 | 0
16 | 750 | [5 empty] | 6 | 4.1 | 21.9 |  | 750 | 0
17 | 800 | [5 empty] | 0 | 0 | 19.9 |  | 800 | 0
18 | 850 | [7 empty] | 17.8 |  | 850 | 0
19 | 900 | [7 empty] | 15.6 |  | 900 | 0
20 | 950 | [7 empty] | 13.2 |  | 950 | 0
21 | 1000 | [7 empty] | 10.4 |  | 1000 | 0
22 | 1050 | [7 empty] | 7.6 |  | 1050 | 0
3/4 HP
1 -1/2 HP
2 x 3/4 HP
2 x 1 - 1/2 HP
2 HP
2 x 2 HP
3 HP
5 HP